## Tabelle1
| Tool Zählerprüfung |  | (Füllen Sie die blauen Felder mit Ihren Werten aus.)
Befund
| Verbrauch/Jahr nach Stromrechnung in kWh |  |  |  | Bedarf/Jahr nach Geräteerfassung in kWh | Differenz in kWh | Differenz Jahresverbrauch in Prozent
| 4500 |  |  |  | 2600
[6 empty] | 1900 | 42.2222 | %
Zählerprüfung
| U/kWh lt. Zähler | Zähler: Sek./U bei Fön | Sek./ kWh | Sek./h | kW nach Zeitmessung Drehscheibe | Differenz Zähler zu Energiemonitor in kWh | Differenz bei Fön in Prozent
| 375 | 4 | 1500 | 3600 | 2.4
| Leistung Fön über Energiemonitor in kW |  |  |  | kW nach Energiemonitor
| 1.75 |  |  |  | 1.75
[6 empty] | 0.65 | 37.1429 | %
1 | Abweichung von Verbrauch lt. Rechnung und Bedarf lt. Geräteerfassung und Nutzungsprofil in der Datenbank nicht mit Gewalt schönrechnen.
2 | Alle Geräte vom Netz nehmen oder alle Sicherungen bis auf eine (z.B. Waschmaschine) ausschalten, bis Zählerrad (nahezu) stillsteht. (Wenn der Zähler bei komplett abgeschalteten Sicherungen noch laufen sollte, könnte es sein, dass das Treppenlicht oder andere externe Verbraucher mit über den Zähler laufen.)
3 | Leistung von möglichst großem Verbraucher mit konstanter Leistung über Energiemonitor messen. Z. B. Fön (Dazu eventuell mehrere verschiedene Energiemonitore verwenden oder diese vorher miteinander auf Messgenauigkeit vergleichen.)
4 | Sekunden pro 10 Umdrehung der Drehscheibe messen und durch 10 teilen um Messungenauigkeiten zu vermeiden.
5 | Am Zähler ablesen, wieviele Umdrehungen einer kWh entsprechen.
6 | Diese Werte in o. g. Tabelle eintragen und vergleichen, ob die prozentuale Abweichung des Befunds und der Zählerprüfung in etwa übereinstimmen. (Gelbe Felder)
7 | Weiteres Vorgehen mit dem Stromliferanten absprechen. Falls der Zähler wesentlich zu schnell läuft, sollte man über eine Rückerstattung über die letzten Jahre verhandeln.
8 | 8 Prozent Zählerungenauigkeit muss man offenbar hinnehmen.
9 | Wenn der Zähler zu schnell läuft, kann es sein, dass er in der Vergangenheit mit einem externen Magneten 'gebremst' und so das eigene Magnetfeld manipuliert wurde. Wenn man den externen Magneten entfernt, läuft der Zähler i. d. R. schneller als zuvor.
10 | Hinweis, dass Kosten der Zählerprüfung vom Kunden getragen werden müssen, wenn er nicht defekt war (ca. 200,- Euro).
11 | auch eine Methode der Zählerprüfung: http://www.stromverbrauchinfo.de/ratgeber-stromzaehler.php