Gliederung der Solarthermie-Wanderausstellung

# Ausstellungsteil „Vorstellung des Handlungsfeldes“

Tafel I:  Solaranlagen im Aufwind /

Marktentwicklung in Deutschland

- Installationsraten 1983 - 2002

- Marktanteil Deutschlands in Europa

Tafel II:  Ein Platz an der Sonne /

Montagemöglichkeiten am Gebäude

- Ertragseinfluß von Ausrichtung und Neigung

- Montagemöglichkeiten

aufdach, indach, auf Flachdach, an Fassaden, sonst.

# Ausstellungsteil „Anlagenkomponenten und –aufbau“

Tafel III:  Mit der Sonne im Bunde /

Aufbau einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung

-   Erläuterung der Anlagenkomponenten

Tafel IV:   Vom Gartenschlauch zum „High Tech“ – Kollektor /

Welcher Kollektortyp für welchen Einsatz?

- Schwimmbadabsorber

- Flachkollektor

- Vakuumröhrenkollektoren

- Arbeitstemperaturen, Anwendungen, Erträge

Tafel V:  Kollektordatenblatt

- Kollektorkennlinie (Flachkollektor / Vakuumröhrenkollektor)

Tafel VI:    Pack’ die Sonne in den Tank /

Der Solarspeicher sorgt für Vorrat

- Trinkwasserspeicher / Kombispeicher

- Aufbau

- Be- und Entladung

Tafel VII:    Sonnige Zeiten für Warmduscher /

Solaranlagenkonzepte zur Warmwasserbereitung

- Auslegung („Faustformeln“ / Diagramm)

- Betriebsweisen

* High Flow

* Low Flow / Matched Flow

* Drain Back

Tafel VIII:    Einheizen mit Solarwärme /

Kombianlagen zur Warmwasserbereitung und Raumheizung

- Auslegung („Faustformeln“ / Diagramm)

- Anlagenkonzepte

* Zweispeicheranlage

* Anlage mit „Tank-im-Tank“-Speicher

* Einspeicheranlagen

* Vorwärmanlage

Tafel IX:      Das Freibad wird zum Sonnenbad /

Absorberanlagen zur Schwimmbadbeheizung

-    Anlagenaufbau Musterfreibad

-    Wärmelieferungspotenzial

-    Anlagenauslegung

Tafel X:       Nicht kleckern sondern klotzen /

Einsatzbereiche für größere Solaranlagen

- Krankenhaus, Hotel, Campingplatz, Bürogebäude, Industriebetrieb

# Ausstellungsteil „Projektrealisierung“

Tafel XI:      Planen mit der Sonne /

Vorüberlegungen zum Einbau einer Solaranlage

-   Checkliste zur Anlagenplanung

Tafel XII:    Zapft’ die Sonne an /

Warmwasser- und Kombianlagen im Eigenheim

-   Gebäudedaten

-   Betriebsdaten

Tafel XIII:     Energie zum „Nulltarif“

Solare Wärmegestehungskosten (bei Warmwasser- und Kombianlagen) 	         im Eigenheim

-    Bsp. Warmwasseranlagen mit

* Flachkollektoren

* Vakuumröhrenkollektoren

-    Bsp. Kombianlagen mit

* Flachkollektoren

* Vakuumröhrenkollektoren

Tafel XIV: Solarunterstützte Trinkwassererwärmung im Mehrgeschoßwohnungsbau

-   Anlagendaten

-   Betriebsdaten

-   Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Tafel XV: Mehr Badekomfort – und sein Preis /

Die 3 Methoden einer Schwimmbadbeheizung

-   Anlagendaten Musterfreibad

-   Betriebsdaten konventionell / monovalent / bivalent

-   Wirtschaftlichkeitsbetrachtung