## Tabelle1
Spülmaschine ans Warmwasser? | [7 empty] | Baujahr |  | Programm |  |  | Heizung |  |  |  |  | Details
20
Anstelle der Angabe einer Zirkulation wird für die Berechnung die Länge bis zum Speicher oder bis zur Zirkulationsleitung angegeben
Eingabedaten |  |  | Normal-Programm Energieverbr. 1.4 kWh el, Wasserverbr. 20 l
Gas / Öl-Heizung mit Durchlauferhitzer (2l), ohne Solaranl., Boiler-Einst.:normal (50°C)
Entf. WW - Zapfstelle 5 m, Rohrdurchm:14 mm
Ergebnis: |  |  | Ein Anschluss ans Warmwassernetz lohnt sich finanziell.
von 20 Litern kommen 5 kalt, 15 lauwarm und 0 heiß zur Maschine.
dabei werden ca. 36 % Primärenergie gespart
In 12 Jahren werden 270 € gespart (5Masch/Woche 0.16€/kWh el 0.04€/kWh Gas / Öl)
Auswahl
Marke |  |  | Bauknecht
Norm.Verbr.2000 |  | Wn | 1 | kWh el
Norm.Verbr.2000 |  | Vn | 14 | l
Baujahr |  |  | 1990
Faktor zu 2000 |  | Cb | 140%
Programm |  |  | Normal
Faktor zu Normal |  | Cp | 100% |  |  |  |  | Daten für Grafik |  |  |  | >
Temp.Progr |  | Tp | 55 | °C |  |  |  | Kaltwasser | 4 |  |  | 35.76% | Einsparung
Spülg. |  | nges | 4 | Gänge |  |  |  | Warmwasser | 2.5697 |  |  | 270 | €/12 Jahren
davon heizen |  | nH | 2 | Gänge
Heizung |  |  | Gas / Öl
Primärwirk.grad |  | etaP | 85%
Durchlauferhitzer |  |  | 1
Solaranla |  |  | 0
Boiler-Einst. |  |  | normal
Boiler-Temperatur |  | TB | 50 | °C
mit Heizeff. |  |  | 1
Lage WW - Zapfstelle |  |  | normal
Entf. WW - Zapfstelle |  | l | 5 | m
Rohrgröße |  |  | normal
Rohrdurchm |  | d | 14 | mm
Vorgaben
Kaltwassertemp |  | Tkalt | 15 | °C
Kaltgeschirrtemp |  | TGkalt | 20 | °C
Grundverbrauch |  | WGr | 0.2 | kWh el
Energiepreis Strom |  | KStr | 0.16 | €/kWh el
Energiepreis Gas / Öl |  | KGas / Öl | 0.04 | €/kWh Gas / Öl
Nutzungshäufigkeit |  | n | 5 | Masch/Woche
Speicher Durchlauferh. |  | Vdle | 2 | l
Berechnungen
Energieverbr. |  | W | 1.4 | kWh el |  |  | Wn x Cb x Cp
Wasserverbr. |  | V | 20 | l |  |  | Vn x Cb x Cp
Rohrvorlaufvol |  | VRohr | 5 | l |  |  | pi d²/4 x l +Vdle
Mittl Vorl Temp,lau |  | Tm,vorl | 35 | °C |  |  | TGkalt+(TB-TGkalt)/2
Energie el |  | Wel | 0.7873 | kWh el
Energie ext |  | Wex | 0.27222 | kWh Gas / Öl |  |  | V x 4200/3600000 x (TB-Tkalt) -Korr. Solar - Korr.Heizeffekt
Prim.energie el |  |  | 2.2494 | KWh prim
Prim.energie Ext |  |  | 0.32026 | KWh prim
[17 empty] | 5 | l Rohrvol
Berechnung Verbrauch el. Nachheizen |  |  | Kaltwasseranschl | [7 empty] | Warmwasseranschl
| Spülgang | Zeit | TGesch,start | Tzulauf,KW | Tmisch | Tsoll | deltaT | Heiz%kalt | Wheiz | Vzul | Vkalt | Vlau | Vwarm | VkaRest | TGe,start | Tzulauf,WW | Tmisch | deltaT | Heiz%kalt | Wheiz el
Int | 1 | 0 | 20 | 15 | 17.5 | 55 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% | 0
Norm | 2 | 0 | 20 | 15 | 17.5 | 15 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0
Kurz | 3 | 15 | 17.5 | 15 | 16.25 | 55 | 38.75 | 49.21% | 0.59048 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 20 | 33.3333 | 26.6667 | 21.6667 | 27.51% | 0.33016
Zw | 4 | 35 | 55 | 15 | 35 | 15 |  |  | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 55 | 35 | 45 |  |  | 0
Tro | 5 | 40 | 35 | 15 | 25 | 65 | 40 | 50.79% | 0.60952 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 45 | 35 | 40 | 30 | 38.1% | 0.45714
Reg |  | 70 | 65 | [5 empty] | 1.2 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 65 |  |  |  |  | 0.7873
| Marke | Norm.Verbr.2000 | Norm.Verbr.2000 | Baujahr |  | Programm |  | Temp.Progr | Spülg. | davon heizen | WW Zubereitung |  | Speicher | Solaranl. | Boiler-Einst. |  | Zirkulation | Entf. WW - Zapfstelle |  | Rohrdurchm
Auswahl | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Inhalt | Bauknecht | 1 | 14 | 1990 | 1.4 | Normal | 1 | 55 | 4 | 2 | Gas / Öl | 0.85 | Durchlauferhitzer (2l) | ohne Solaranl. | normal | 50 | mit Heizeff. | normal | 5 | normal | 14
1 | AEG | 1 | 14 | 1980 | 200% | Spar | 90% | 50 | 3 | 2 | Gas / Öl | 85% | Durchlauferhitzer (2l) | ohne Solaranl. | niedrig | 45 | mit Heizeff. | nah | 2 | dünn | 10
2 | Bauknecht | 1 | 14 | 1985 | 160% | Normal | 100% | 55 | 4 | 2 | Fernwärme | 90% | Zirk. od. Speicher | mit Solaranl. | normal | 50 | ohne Heizeff. | normal | 5 | normal | 14
3 | Bosch | 1 | 14 | 1990 | 140% | Intensiv | 120% | 65 | 5 | 3 | Strom | 35% |  |  | heiß | 55 |  | weit | 10 | dick | 18
4 | Miele | 1 | 14 | 1995 | 120% | [5 empty] | Holz | 80% |  |  | sehr heiß | 65 |  | sehr weit | 15
5 | Privileg | 1 | 14 | 2000 | 100%
6 | Siemens | 1 | 14 | 2004 | 95%
7 | Whirlpool | 1 | 14
8 | Zanussi | 1 | 14
9
10

## Handspülen
Vergleich Geschirrspülmmaschine-Handspülen
|  |  | Spülmaschine |  | Handspülen |  | Handspülen | Spülmaschine
|  | Primärenergie | 4.57 | kWh/Masch | 1.2 | kWh/Masch | 30% | 100%
|  | Wassermenge | 14 | l | 14 | l | 100% | 100%
|  | Spülmittel | 20 | g | 7 | g | 40% | 100%
|  | Kosten | 0.55 | Euro/Masch | 0.18 | Euro/Masch | 30% | 100%
|  | Zeit | 15 | min | 60 | min | 100% | 25%
In die grünen Felder können eigene Werte eingegeben werden
Annahmen: |  |  |  |  | Quellenangabe
Stromerzeugungswirkungsgrad | etaS | = | 0.35 |  | Strom-Mix BRD
Gaserzeugungswirkungsgrad | etaG | = | 0.85
Lebensdauer Spülmaschine | t | = | 12 | Jahre | geschätzt
Energieeinsatz Herst.Spülmasch | EH | = | 1000 | kWh,el | laut Impulsprogramm Hessen
Preis Geschirrspülmasch | P,GM | = | 510 | Euro | Bosch SGS4732 Dez2001 bei Pro-Markt
Nutzungshäufigkeit | n | = | 3 | Masch/Woche | geschätzt
Stromverbrauch laut Angabe | EV | = | 1.05 | kWh,el/Masch | Bosch SGS4732 im ECO 50°C, Herstellerangabe
Wasserverbrauch Spülm. | VGW | = | 14 | l Wasser | Herstellerangabe
Geschirspülmittelverbrauch | mG | = | 20 | g/Masch | Dosierungsempfehlung
Salzverbrauch | mS | = | 30 | g/Masch | geschätzt für Härtebereich 3
Klarspülerverbrauch | mK | = | 10 | ml/Masch | Dosierungsempfehlung
Geschirrspülmittelpreis | PGe | = | 2 | Euro/2kg
Preis Salz | PSa | = | 1.5 | Euro/2kg
Preis Klarspüler | PK | = | 1 | Euro/l
Wasserpreis | PW | = | 5 | Euro/1000l
Strompreis | PSt | = | 0.15 | Euro/kWhel
Gasverbrauch Handspülen | Egas | = | 0.8 | kWh/Masch | Messung mit 4l heiß und 4 l kalt
Gaspreis | Pgas | = | 0.04 | Euro/kWh,Gas
Handspülmittelverbrauch | mH | = | 7 | ml/Spülgang
Preis Handspülmittel | PH | = | 4 | Euro/1000ml | Natürlich Öko-Qualität
Spülschwammverbrauch | mS | = | 12 | Schwämme/Jahr
Preis Spülschwamm | PP | = | 0.35 | Euro/Schwamm
Berechnungen:
Wassermenge Handspülen | VHW | = | 14 | Liter
8 Liter zum Spülen,warm und 4 Liter zum klarspülen, kalt
plus 2 Liter (=1/30tel Wasserverbrauch Waschm. für Geschirrtuch
Spez. graue el. Energie Spülm. | Egrau | = | 0.5 | kWhel/Masch
=Energieeinsatz Herst.Spülmasch/(Nutzungshäufigkeit x Lebensdauer Spülmaschine)
=EH/(n x t)
=1000kWh,el/(3Masch/Woche x 12Jahre) /52 Wochen/Jahr)
Gesamte el Energie Spülm. | Eel | = | 1.6 | kWhel/Masch
=Spez. graue el. Energie Spülm. + Stromverbrauch laut Angabe
=Egrau + EV
=0.5 + 1.05
Primär-Energie Spülmaschine | EG | = | 4.57 | kWh
=Gesamte el Energie Spülm. / Stromerzeugungswirkungsgrad
=Eel / etaS
=1.6 / 0.35
Gesamte el Energie Handspülen | EelH | = | 0.1 | kWhel/Masch
=Beleuchtung + Geschirrtuch kochwäsche
=1h x 40W + 1/30 x 2kWh
Primärenergie Handspülen | EH | = | 1.2 | kWh
=(Gasverbrauch Handspülen/Gaserzeugungswirkungsgrad)+(Gesamte el Energie Handspülen/Stromerzeugungswirkungsgrad)
=(Egas/etaG)+(EelH/etaS)
=(0.8/0.85)+(0.1/0.35)
Kosten Abnutzung Spülm.gang | KGA | = | 0.27 | Euro/Masch
=Preis Geschirrspülmasch/(Nutzungshäufigkeit x Lebensdauer Spülmaschine)
=P,GM/(n x t)
=510/(3 x 12 x 52 Wochen/Jahr)
=Euro/(Masch/Woche x Jahre)
Kosten Strom Spülm.gang | KSt | = | 0.16 | Euro/Masch
=Stromverbrauch laut Angabe x Strompreis
=EV x PSt
=1.05kWh,el/Masch x 0.15Euro/kWhel
Kosten Wasser Spülm.gang | KW | = | 0.07 | Euro/Masch
=Wasserverbrauch Spülm. x Wasserpreis
=VGW x PW
=14l Wasser x 5Euro/1000l
Kosten Spülmittel Spülm.gang | KGe | = | 0.02 | Euro/Masch
=Geschirspülmittelverbrauch x Geschirrspülmittelpreis
=mG x PGe
=20g/Masch x 2Euro/2kg
Kosten Salz Spülm.gang | KSa | = | 0.02 | Euro/Masch
=Salzverbrauch x Preis Salz
=mS x PSa
=30g/Masch x 1.5Euro/2kg
Kosten Klarspüler Spülm.gang | KK | = | 0.01 | Euro/Masch
=Klarspülerverbrauch x Preis Klarspüler
=mK x PK
=10ml/Masch x 1Euro/l
Kosten Betrieb Spülm.gang | KGB | = | 0.55 | Euro/Masch
=Kosten Abnutzung Spülm.gang + Kosten Strom Spülm.gang + Kosten Wasser Spülm.gang + Kosten Spülmittel Spülm.gang + Kosten Salz Spülm.gang + Kosten Klarspüler Spülm.gang
=KGA + KSt + KW + KGe + KSa + KK
=0.27 + 0.16 + 0.07 + 0.02 + 0.02 + 0.01
Kosten Gas Handspülen | KHSt | = | 0.03 | Euro/Masch
=Gasverbrauch Handspülen x Gaspreis
=Egas x Pgas
=0.8kWh/Masch x 0.04Euro/kWh,Gas
Kosten Wasser Handspülen | KHW | = | 0.07 | Euro/Masch
=Wassermenge Handspülen x Wasserpreis
=VHW x PW
=14Liter x 5Euro/1000l
Kosten Spülmittel Handspülen | KHGe | = | 0.03 | Euro/Masch
=Handspülmittelverbrauch x Preis Handspülmittel
=mH x PH
=7ml/Spülgang x 4Euro/1000ml
Kosten Schwamm Handspülen | KHS | = | 0.03 | Euro/Masch
=Spülschwammverbrauch x Preis Spülschwamm / Nutzungshäufigkeit
=mS x PP / n
=12Schwämme/Jahr x 0.35Euro/Schwamm / (3Masch/Wochex52Wochen/Jahr)
Kosten Strom(Licht&Waschen) Handspülen | KK | = | 0.02 | Euro/Masch
=Gesamte el Energie Handspülen x Strompreis
=EelH x PSt
=0.1kWhel/Masch x 0.15Euro/kWhel
Kosten Betrieb Handspülen | KGB | = | 0.18 | Euro/Masch
=Kosten Gas Handspülen + Kosten Wasser Handspülen + Kosten Spülmittel Handspülen + Kosten Schwamm Handspülen + Kosten Strom(Licht&Waschen) Handspülen
=KHSt + KHW + KHGe + KHS + KK
=0.03 + 0.07 + 0.03 + 0.03 + 0.02